告知书五：低压充换电设施

用电业务办理告知书

(适用业务：低压充换电设施)

尊敬的电力客户：

欢迎您到国网浙江省电力有限公司办理用电业务！为了方便您办理业务，请您仔细阅读以下内容。

# 一、业务办理流程

# 二、业务办理说明及注意事项

# 1．用电申请、交费并签订合同

请您按照《客户申请所需资料清单》要求准备申请资料。

# 在受理您用电申请时，请您与我们签订《电动汽车充换电桩供用电协议》。

根据国家有关规定，产权分界点是供用电双方运行维护管理以及安全责任范围的分界点。双方产权分界点为计费电能表的出线端处，产权分界点以上部分（电源侧）的线路等配电设施及计费电能表由供电方出资、安装并归其所有，产权分界点以下部分（用户侧）的线路及防触、漏电的剩余电流动作保护器（俗称漏电保护器）等用电设施由用电方出资、安装并归其所有。

您应当按照国家有关规定，自行购置、安装合格的漏电保护器，确保用电安全。如果您的用电申请涉及受电工程施工，请您自主选择有相应资质的施工单位和设备材料供应单位。您所委托的施工单位应取得电力监管机构颁发的相应级别的《承装(修、试)电力设施许可证》。所购买的低压电气设备应获得国家强制性产品认证证书(即3C证书)，提倡使用节能电气产品，严禁使用国家明令淘汰的电气产品。

# 2．装表接电

居民客户将在5个工作日内装表接电。特殊情况涉及外部配套电网工程施工或客户内部工程施工的，我们将尽快组织人员根据与您的约定，在工程施工完成当天装表接电。

非居客户在工程检验合格、签订《电动汽车充换电桩供用电协议》及相关协议后，我们将在20个工作日内为您装表接电。

# 温馨提醒：在装表接电前，请您提供充电桩标签、投资主体相关信息；充电设施类型、运营商、所在区域信息；充电桩编号、型号、额定电压、输出电流、生产厂商等相关信息。

请您对我们的服务进行监督，如有建议或意见，请及时拨打95598服务热线或登录手机APP，我们将竭诚为您服务！

您可以关注公众微信“国网浙江电力”（sgcc-zj）、网上国网APP、公众微信“12398能源监管热线”、“12398能源监管热线”APP。

浙江电力公众微信        网上国网APP       12398公众微信    12398APP（安卓）

此告知书一式二份，一份由您惠存，一份经您签名后由我公司留存。

本告知书内容已阅读并知晓。

客户签名：          　      　　　　　　　　              　　   年　　月　　日

附件：客户申请所需资料清单

| 业务环节 | 资料名称 | 资料说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用电申请 | 1.用电人有效身份证明 | 以下材料提供其一： ①居民身份证原件或临时身份证原件； ②户口本原件； ③军官证或士兵证原件； ④台胞证原件； ⑤港澳通行证原件； ⑥外国护照原件； ⑦外国永久居留证（绿卡）原件； ⑧其它有效身份证明文书原件等。 | 以自然人名义办理。 |
|  |  | 以下材料提供其一： ①营业执照（副本）原件； ②组织机构代码证（副本）原件等。 如无法提供原件、提供复印件时企事业单位应加盖公章。 | 以非自然人名义办理。 已提供加载统一社会信用代码的营业执照的，不再要求提供组织机构代码和税务登记证明。 |
|  |  | 电动汽车购车意向协议或购车发票或电动汽车行驶证。 |  |
|  |  | 授权委托书以及经办人有效身份证明原件（包括身份证、军人证、护照、户口簿或公安机关户籍证明等）。 | 非户主办理提供。 |
|  | 2.用电地址 权属证明 | 以下材料提供其一： ①固定车位产权证明或产权单位许可证明； ②固定车位一年以上（含一年）使用权证明。 |  |
|  |  | 物业、业主委员会或村委会出具的“允许施工证明”。 |  |
|  |  | 停车位（库）平面图或现场环境照片。 |  |

备注：1.如无特殊说明，“客户申请所需资料”均指资料原件。

2.与政府部门通过数据共享可获取的材料，免于提供。

3.在办理其他电力业务时已经提交且尚在有效期内的材料，免于提供。

# Text boxes

浙电营09-2021