告知书九：减容、减容恢复

用电业务办理告知书

(适用业务：减容、减容恢复)

尊敬的电力客户：

欢迎您到国网浙江省电力有限公司办理用电业务！为了方便您办理业务，请您仔细阅读以下内容。

# 一、业务办理流程

二、业务办理说明及注意事项告知

1.申请受理

请您按照《客户申请所需资料清单》要求提供申请资料。

2.供电方案答复

在受理您变更用电申请后，我公司将安排客户经理至现场查看供电条件，并答复供电方案。

供电方案有效期自客户签收之日起一年内有效。如您有特殊情况，需延长供电方案有效期，请您务必在有效期到期前十天向我公司提出申请，我公司将视情况为您办理供电方案延期手续。

3.竣工检验

如您的减容业务涉及受电工程施工的，您需做好以下工作：

（1）请您在收到供电方案后，自主选择有相应资质的设计单位，根据供电方案答复单开展内部受电工程设计。对于重要或特殊负荷客户在设计完成后，请及时提交受电工程设计文件和有关资料，我们将在3个工作日内完成审核。

（2）请您自主选择有相应资质的施工单位开展受电工程施工。对于重要或特殊负荷客户，在电缆管沟、接地网等隐蔽工程覆盖前，请及时通知我们进行中间检查，我们将在2个工作日内完成中间检查。

（3）您的受电工程竣工并自验收合格后，请您携带竣工资料到营业窗口办理竣工报验申请，我公司将在3个工作日内组织进行竣工检验。对竣工检验中发现的问题，请您按《客户受电工程竣工检验意见单》及时整改，整改完成后重新办理复验手续，直至检验合格。

（4）您可以登陆国家能源局浙江监管办公室网站（http://zjb.nea.gov.cn），在浙江省电力用户受电工程市场信息公开与监督管理系统中查询设计、施工和设备材料供应单位的相关信息,选择具备相应资质的设计、施工、试验单位。

4.装表接电

在受电工程检验合格，签订《供用电合同》及相关协议后，我公司将在3个工作日内为您装表接电。

5.其他告知事项

（1）申请减容或减容恢复须提前5个工作日提出申请；

（2）减容必须是整台或整组变压器的停止或更换小容量变压器用电。根据客户提出的减容日期，将对申请减容的设备进行拆除（或调换）。从拆除（或调换）之日起，按原计费方式减收其相应容量的基本电费；如减容后容量达不到实施两部制电价规定容量标准的，将改为相应用电类别单一制电价计费，并执行相应的分类电价标准。

（3）客户申请暂停时间每次应不少于十五日，每一日历年内累计不超过六个月。超过六个月的可由用户申请办理减容。减容期限不受时间限制。客户减容两年内恢复的，按减容恢复办理；超过两年的按新装或增容手续办理。

（4）按合约最大需量、实际最大需量计费的用户申请减容周期将以抄表结算周期为基本单位，起止时间应与抄表结算起止时间一致。最大需量合同确定值在下一个抄表结算周期生效。

（5）选择合约最大需量计费方式的用户减容后，最大需量合同核定值按照减容后总容量申报。电力用户用电最大需量超过合同确定值105%时，超过105%部分的基本电费加一倍收取；未超过合同确定值105%的，按合同确定值收取。申请最大需量核定值低于变压器容量和不通过该变压器的高压电动机容量总和的40%时，按容量总和的40%核定合同最大需量。

（6）选择实际最大需量方式的，按实际抄见最大需量值计收基本电费。

（7）对按合约最大需量、实际最大需量计费的两路及以上进线用户，同时使用的进线应分别计算最大需量，累加计收基本电费。

请您对我们的服务进行监督，如有建议或意见，请及时拨打95598服务热线或登录“网上国网”APP，我们将竭诚为您服务。

您可以关注公众微信“国网浙江电力”（sgcc-zj）、网上国网APP、公众微信“12398能源监管热线”、“12398能源监管热线”APP。

浙江电力公众微信        网上国网APP       12398公众微信    12398APP（安卓）

此告知书一式二份，一份由您惠存，一份经您签名后由我公司留存。

本告知书内容已阅读并知晓。

客户签名：　             　　　　　　　　              　　   年　　月　　日

附件：客户申请所需资料清单

| 业务环节 | 资料名称 | 资料说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请受理 | 1.用电人有效身份证明材料 | 以自然人名义办理以下材料提供其一： ①居民身份证原件或临时身份证原件； ②户口本原件； ③军官证或士兵证原件； ④台胞证原件； ⑤港澳通行证原件； ⑥外国护照原件； ⑦外国永久居留证（绿卡）原件； ⑧其它有效身份证明文书原件等。 |  |
|  |  | 以法人或其他组织名义办理以下材料提供其一： ①营业执照（副本）原件； ②组织机构代码证（副本）原件等。 如无法提供原件、提供复印件时企事业单位应加盖公章。 | 已提供加载统一社会信用代码的营业执照的，不再要求提供组织机构代码和税务登记证明。 |
|  |  | 经办人办理时需提供： ①授权委托书原件或单位介绍信原件（自然人不提供）； ②经办人有效身份证明原件（包括身份证、军人证、护照、户口簿或公安机关户籍证明等）。 | 非本人办理提供。 |
| 竣工检验 | 竣工资料 | ①经加盖出图章且装订成册的工程设计文件和说明； ②工程设计资质证书； | 重要或特殊负荷客户，有工程的提供。 |
|  |  | ③施工单位的承装（修、试）电力设施许可证； ④施工单位出具的隐蔽工程施工记录，接地电阻测量记录； ⑤施工单位出具竣工图纸、电气试验报告及保护整定调试记录。 |  |

备注：1.如无特殊说明，“客户申请所需资料”均指资料原件。

2.减容恢复无受电工程设计文件送审、中间检查环节。

3.与政府部门通过数据共享可获取的材料，免于提供。

4.在办理其他电力业务时已经提交且尚在有效期内的材料，免于提供。

# Text boxes

浙电营09-2021

申请受理

供电方案答复

竣工检验

装表接电