附件3

本地区配电网接入能力和容量受限情况

单位：临安供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 8 | 1560000 | 333.038 |
| 110千伏 | 43 | 1947500 | 526.717 |
| 35千伏 | 18 | 210000 | 273.383 |
| 10（20）千伏 | / | 94462 | 251.156 |
| 配电公变数量（台） | 3980 | 2100000 | 4179.9522 |

单位：临安供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郜溪V585线 | 7200 | 0 | 临安区太湖源镇青云工业平台 |
| 2 | 临西V496线 | 15480 | 2000 | 临安区锦城街道横潭村、新溪村、西墅村一带 |
| 3 | 北坞V543线 | 7000 | 730 | 里桃黄洞坞，里桃村，外桃村，里桃[北坞]公变，南坞里，北坞里村，里桃村高家头，祝家村丁家湾，祝家桥，里桃村双溪桥头一带 |
| 4 | 高墙V550线 | 7000 | 350 | 上高墙，横溪村，板桥站下高墙，板桥村罗村，板桥村下板桥，板桥村上板桥，里桃村南坞里一带 |
| 5 | 大坝V233线 | 3487.68 | 550 | 潜川大坞口至林峰村沿线一带 |
| 6 | 牧亭V511线 | 5536 | 0 | 奥星实业至堰口村沿线一带 |
| 7 | 城后V512线 | 5536 | 0 | 奥星实业至堰口村沿线一带 |
| 8 | 枫林V255线 | 6020.4 | 0 | 太阳镇城区至方元村沿线一带 |
| 9 | 中村V973线 | 6020.4 | 0 | 於潜镇吴家村至观新村沿线一带 |
| 10 | 扶西V698线 | 6020.4 | 0 | 於潜镇城区至扶西村沿线一带 |
| 11 | 逸村V691线 | 6020.4 | 0 | 於潜镇城区至扶西村沿线一带 |
| 12 | 横路V128线 | 4650.24 | 0 | 於潜镇城区至横路村沿线一带 |
| 13 | 下埠V503线 | 4650.24 | 250 | 於潜镇城区至横路村沿线一带 |
| 14 | 松溪V122线 | 5536 | 0 | 於潜镇城区至吕家村沿线一带 |
| 15 | 后诸V123线 | 4304.24 | 150 | 於潜镇城区自由村、民幸村、金家村一带 |
| 16 | 电力修配厂公变 | 500 | 0 | 临安区锦城街道电力修配厂一带 |
| 17 | 玲珑村[玲珑街]公变 | 400 | 0 | 临安区锦城街道玲珑村一带 |
| 18 | 新民小区3#公变 | 315 | 0 | 临安区锦城街道新民小区一带 |
| 19 | 南苑二区2#公变 | 315 | 0 | 临安区锦城街道南苑二区一带 |
| 20 | 气象局2#公变 | 500 | 0 | 临安区锦城街道气象局一带 |
| 21 | 城中花园５＃变 | 500 | 0 | 临安区锦城街道城中花园一带 |
| 22 | 安阁弄公变 | 400 | 0 | 临安区锦城街道安阁弄一带 |
| 23 | 竹林新村3#公变 | 315 | 0 | 临安区锦城街道竹林新村一带 |
| 24 | 10kV绍鲁村[绍鲁村潭里]公变 | 100 | 0 | 临安区绍鲁村一带 |
| 25 | 10kV光明村[畔山村]公变 | 125 | 0 | 临安区畔山村一带 |
| 26 | 下山村 | 50 | 0 | 临安区下山村一带 |
| 27 | 杨村 | 80 | 0 | 临安区杨村一带 |
| 28 | 大坦村(朱家) | 100 | 0 | 临安区大坦村一带 |
| 29 | 沃村 | 100 | 0 | 临安区沃村一带 |
| 30 | 西九村余家 | 50 | 0 | 临安区西九村一带 |
| 31 | 卦畈村[上卦畈]公变 | 400 | 0 | 临安区卦畈村一带 |
| 32 | 东坑村[榨岭] | 200 | 0 | 临安区东坑村一带 |
| 33 | 横畈雅观大桥变 | 500 | 0 | 临安区横畈雅观大桥一带 |

填写说明：1.本表数据为截止2020年12月31日。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”