杭州临安公司配电网接入能力和容量受限情况（2022年2季度）

单位：临安公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 10 | 2040000 | — |
| 110千伏 | 41 | 1947500 | 467.321 |
| 35千伏 | 22 | 264000 | 226.441 |
| 10（20）千伏 | — | — | 5131.406 |
| 配电公变数量（台） | 4958 | 2657520 | — |

单位：临安公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10kV枫树岭村[排岭头]公变 | 200 | 0 | 临安区枫树岭村排岭头一带 |
|  | 10kV浪山村[浪山村]公变 | 200 | 0 | 临安区浪山村浪山村一带 |
|  | 10kV寨村村[石岭头]公变 | 160 | 0 | 临安区寨村村石岭头一带 |
|  | 10kV寨村村[寨村]公变 | 200 | 0 | 临安区寨村村寨村一带 |
|  | 10kV外伍村[塘坞]公变 | 160 | 0 | 临安区外伍村塘坞一带 |
|  | 10kV海龙村[沙门坞]公变 | 100 | 0 | 临安区海龙村沙门坞一带 |
|  | 龙井村下码头 | 400 | 24 | 临安区龙岗镇龙井村下码头一带 |
|  | 顺溪村岭头 | 200 | 17 | 临安区清凉峰镇顺溪村岭头一带 |

单位：临安公司

| 序号 | 管辖区域 | 可开放容量（MW） | 涉及街道（镇） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临安 | 836.85 | 玲珑街道、太湖源镇、锦北街道、临安城区、青山街道、高虹镇、横畈镇、板桥镇、天目山镇、藻溪镇、於潜镇、潜川镇、太阳镇、昌化镇、龙岗镇、清凉峰镇、湍口镇、岛石镇 |

填写说明：1.本表数据为截止2022年6月底。

2.本表应每季更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”