杭州市临安区配电网接入能力和容量受限情况（9月）

单位：临安供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 8 | 1560000 | 300.022 |
| 110千伏 | 42 | 1947500 | 461.441 |
| 35千伏 | 18 | 240000 | 225.373 |
| 10（20）千伏 | — | — | 5089.149 |
| 配电公变数量（台） | 4683 | 2326260 | — |

单位：临安供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |

单位：临安供电公司

| 序号 | 管辖区域 | 可开放容量（MW） | 涉及街道（镇） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临安 | 836.85 | 玲珑街道、太湖源镇、锦北街道、临安城区、青山街道、高虹镇、横畈镇、板桥镇、天目山镇、藻溪镇、於潜镇及下属乡镇、昌化镇、龙岗镇及下属乡镇 |

填写说明：1.本表数据为截止2021年9月。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”