附件3

本地区配电网接入能力和容量受限情况

单位：临安供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 8 | 1560000 | 333.038 |
| 110千伏 | 42 | 1947500 | 526.717 |
| 35千伏 | 18 | 240000 | 273.383 |
| 10（20）千伏 | 9336 | 4432800 | 5067.078 |
| 配电公变数量（台） | 4564 | 2260410 | 4311.2642 |

单位：临安供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临西V496线 | 15480 | 2000 | 临安区锦城街道 |
| 2 | 北坞V543线 | 7000 | 730 | 里桃黄洞坞，里桃村，外桃村，里桃[北坞]公变，南坞里配变，北坞里村配变，里桃村高家头，祝家村丁家湾，祝家桥配变，里桃村双溪桥头 |
| 3 | 高墙V550线 | 7000 | 350 | 上高墙，横溪村2#公变，板桥站下高墙配变，板桥村罗村，板桥村下板桥，板桥村上板桥，里桃村南坞里 |
| 4 | 大坝V233线 | 3487.68 | 483 | 潜川大坞口至林峰村沿线一带 |
| 5 | 牧亭V511线 | 5536 | 0 | 奥星实业至堰口村沿线一带 |
| 6 | 城后V512线 | 5536 | 0 | 奥星实业至堰口村沿线一带 |
| 7 | 里伍V237线 | 6643 | 0 | 潜川大坞口至乐平印渚隧道一带 |
| 8 | 潜牧V185线 | 5536 | 0 | 奥星实业至堰口村沿线一带 |
| 9 | 桃源V183线 | 4304 | 0 | 太阳镇城区至芦岭村沿线一带 |
| 10 | 枫林V255线 | 6020.4 | 0 | 太阳镇城区至方元村沿线一带 |
| 11 | 沈家V185线 | 6020.4 | 0 | 太阳镇城区至方元村沿线一带 |
| 12 | 中村V973线 | 6020.4 | 0 | 於潜镇吴家村至观新村沿线一带 |
| 13 | 扶西V698线 | 6020.4 | 0 | 於潜镇城区至扶西村沿线一带 |
| 14 | 逸村V691线 | 6020.4 | 0 | 於潜镇城区至扶西村沿线一带 |
| 15 | 横路V128线 | 4650.24 | 0 | 於潜镇城区至横路村沿线一带 |
| 16 | 下埠V503线 | 4650.24 | 221 | 於潜镇城区至横路村沿线一带 |
| 17 | 松溪V122线 | 5536 | 0 | 於潜镇城区至吕家村沿线一带 |
| 18 | 后诸V123线 | 4304.24 | 100 | 於潜镇城区 |
| 19 | 电力修配厂公变 | 500 | 0 | 临安区锦城街道 |
| 20 | 玲珑村[玲珑街]公变 | 400 | 0 | 临安区锦城街道 |
| 21 | 新民小区3#公变 | 315 | 0 | 临安区锦城街道 |
| 22 | 南苑二区2#公变 | 315 | 0 | 临安区锦城街道 |
| 23 | 气象局2#公变 | 500 | 0 | 临安区锦城街道 |
| 24 | 城中花园５＃变 | 500 | 0 | 临安区锦城街道 |
| 25 | 安阁弄公变 | 400 | 0 | 临安区锦城街道 |
| 26 | 竹林新村3#公变 | 315 | 0 | 临安区锦城街道 |
| 27 | 石坎村三组 | 160 | 0 | 临安石坎村 |
| 28 | 平山村[黄泥口2#]公变 | 630 | 0 | 临安平山村 |
| 29 | 高丰湾 | 125 | 0 | 临安高丰湾 |
| 30 | 崇阳村[崇阳1#]公变 | 100 | 0 | 临安崇阳村 |
| 31 | 10kV海龙村[大坞口]公变 | 400 | 0 | 临安海龙村 |
| 32 | 10kV麻车村[周塘坞]公变 | 100 | 0 | 临安麻车村 |
| 33 | 首益村(一) | 200 | 0 | 临安首益村 |
| 34 | 中胜村 | 100 | 0 | 临安中胜村 |
| 35 | 平山村[黄泥口]公变 | 630 | 0 | 临安平山村 |
| 36 | 鱼跳村 | 80 | 0 | 临安鱼跳村 |
| 37 | 白果村大明山 | 400 | 0 | 临安白果村 |
| 38 | 五丰村（毛凸山） | 100 | 0 | 临安五丰村 |
| 39 | 新溪村[陈家山脚]公变 | 400 | 0 | 临安新溪村 |
| 40 | 塘溪村上周家 | 100 | 0 | 临安塘溪村 |
| 41 | 上泉村[上山头]公变 | 125 | 0 | 临安上泉村 |
| 42 | 10kV沈家坞村[沈家村]公变 | 100 | 0 | 临安沈家坞村 |
| 43 | 石铺村新屋里 | 50 | 0 | 临安石铺村 |
| 44 | 茶园村 | 50 | 0 | 临安茶园村 |
| 45 | 曙光村乌居山 | 100 | 0 | 临安曙光村 |
| 46 | 曹家村岭头 | 80 | 0 | 临安曹家村 |
| 47 | 10kV伍村村[坞坑口]公变 | 100 | 0 | 临安伍村村 |
| 48 | 10kV后渚村[后渚老虎山]公变 | 200 | 0 | 临安后渚村 |
| 49 | 首益村二 | 315 | 0 | 临安首益村 |
| 50 | 浪村（二） | 160 | 0 | 临安浪村 |
| 51 | 泥骆村程家 | 125 | 0 | 临安泥骆村 |
| 52 | 塘湾里公变 | 200 | 0 | 临安塘湾里 |
| 53 | 黄川村张家 | 100 | 0 | 临安黄川村 |
| 54 | 平峰村大门里 | 100 | 0 | 临安平峰村 |
| 55 | 潘山村[三组]公变 | 160 | 0 | 临安潘山村 |
| 56 | 后营村陈家畈 | 200 | 0 | 临安后营村 |
| 57 | 水涛庄移民 | 400 | 0 | 临安水涛庄 |
| 58 | 双塔公变 | 315 | 0 | 临安双塔 |
| 59 | 狮溪村 | 100 | 0 | 临安狮溪村 |
| 60 | 龙岗林川村（二） | 100 | 0 | 临安龙岗林川村 |
| 61 | 10kV杲村村[蔡山昌家坞]公变 | 200 | 0 | 临安杲村村 |
| 62 | 环北路1#公变 | 315 | 0 | 临安环北路 |
| 63 | 临天二弄公变 | 500 | 0 | 临安临天二弄 |
| 64 | 高乐村拜节移民区(东一区） | 400 | 0 | 临安高乐村 |

填写说明：1.本表数据为截止2021年7月31日。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”