杭州临安公司配电网接入能力和容量受限情况（2023年1季度）

单位：临安公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 10 | 2040000 | — |
| 110千伏 | 43 | 1997500 | 477.023 |
| 35千伏 | 26 | 409000 | 245.07 |
| 10（20）千伏 | — | — | 5072.555 |
| 配电公变数量（台） | 5321 | 2790790 | — |

单位：临安公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朱白大湾口 | 400 | 0 | 临安朱白村一带 |
| 2 | 后革村（一） | 400 | 0 | 临安后革村一带 |
| 3 | 杨村童家 | 200 | 0 | 临安杨村一带 |
| 4 | 宜养（二）村 | 400 | 0 | 临安宜养村一带 |
| 5 | 宜养村 | 400 | 0 | 临安宜养村一带 |
| 6 | 朱白村吉建 | 200 | 0 | 临安朱白村一带 |
| 7 | 西九村关山 | 200 | 0 | 临安西九村一带 |
| 8 | 曹家村岭头 | 400 | 0 | 临安曹家村一带 |
| 9 | 秀溪村大水坞 | 400 | 0 | 临安秀溪村一带 |
| 10 | 聚秀村白坞 | 400 | 0 | 临安聚秀村一带 |
| 11 | 中鑫村里董家 | 400 | 0 | 临安中鑫村一带 |
| 12 | 金燕村井边 | 200 | 0 | 临安金燕村一带 |
| 13 | 七都村浪村 | 400 | 0 | 临安七都村一带 |
| 14 | 金燕村燕后 | 200 | 0 | 临安金燕村一带 |
| 15 | 老坞相对 | 200 | 0 | 临安老坞村一带 |
| 16 | 供电所 | 400 | 0 | 临安湍口供电服务站一带 |
| 17 | 郜溪V585线 | 7200 | 0 | 临安区太湖源镇青云工业平台 |
| 18 | 松溪V122线 | 5536 | 0 | 於潜镇城区至吕家村、天目山镇九里村至对石村沿线一带 |
| 19 | 青云村郜坞公变 | 100 | 0 | 临安青云村郜坞一带 |
| 20 | 九狮村坦上村2#公变 | 400 | 0 | 临安九狮村坦上村一带 |
| 21 | 九狮村坦上坞上坞公变 | 400 | 0 | 临安九狮村坦上坞上坞一带 |
| 22 | 鲍家西关2#公变 | 400 | 0 | 临安西游鲍家村一带 |
| 23 | 严家村2#公变 | 200 | 0 | 临安严家村一带 |

单位：临安公司

| 序号 | 管辖区域 | 可开放容量（MW） | 涉及街道（镇） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临安 | 836.85 | 玲珑街道、太湖源镇、锦北街道、临安城区、青山街道、高虹镇、横畈镇、板桥镇、天目山镇、藻溪镇、於潜镇、潜川镇、太阳镇、昌化镇、龙岗镇、清凉峰镇、湍口镇、岛石镇 |

填写说明：1.本表数据为截止2023年3月底。

2.本表应每季更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”