杭州临安公司配电网接入能力和容量受限情况（2023年3季度）

单位：临安公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 10 | 2040000 | — |
| 110千伏 | 43 | 1997500 | 506.408 |
| 35千伏 | 26 | 304000 | 280.958 |
| 10（20）千伏 | — | — | 5143.656 |
| 配电公变数量（台） | 5514 | 2908405 | — |

单位：临安公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 碧淙村碧淙 | 400 | 0 | 碧淙村一带 |
| - 2 | 白牛村 | 400 | 0 | 临安白牛村一带 |
| - 3 | 九都村木竹湾 | 315 | 0 | 临安九都村木竹湾一带 |
| - 4 | 杨溪村后坑 | 200 | 0 | 临安杨溪村后坑一带 |
| - 5 | 杨溪村狼坑口 | 400 | 0 | 临安杨溪村狼坑口一带 |

单位：临安公司

| 序号 | 管辖区域 | 可开放容量（MW） | 涉及街道（镇） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临安 | 836.85 | 玲珑街道、太湖源镇、锦北街道、临安城区、青山街道、高虹镇、横畈镇、板桥镇、天目山镇、藻溪镇、於潜镇、潜川镇、太阳镇、昌化镇、龙岗镇、清凉峰镇、湍口镇、岛石镇 |

填写说明：1.本表数据为截止2023年9月底。

2.本表应每季更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”