杭州市临安区配电网接入能力和容量受限情况（1月）

单位：临安供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 10 | 2040000 | / |
| 110千伏 | 42 | 1947500 | 476.373 |
| 35千伏 | 18 | 240000 | 225.373 |
| 10（20）千伏 | — | — | 4842.19 |
| 配电公变数量（台） | 4768 | 2200540 | — |

单位：临安供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10kV枫树岭村[排岭头]公变 | 200 | 0 | 临安区枫树岭村排岭头一带 |
|  | 10kV浪山村[浪山村]公变 | 200 | 0 | 临安区浪山村浪山村一带 |
|  | 10kV上太阳村[朱柏坞黄泥坪]公变 | 100 | 0 | 临安区上太阳村朱柏坞黄泥坪一带 |
|  | 10kV寨村村[石岭头]公变 | 160 | 0 | 临安区寨村村石岭头一带 |
|  | 10kV寨村村[寨村]公变 | 200 | 0 | 临安区寨村村寨村一带 |
|  | 10kV沈家坞村[沈家村]公变 | 100 | 0 | 临安区沈家坞村沈家村一带 |
|  | 10kV西乐村[黄岭脚]公变 | 160 | 0 | 临安区西乐村黄岭脚一带 |
|  | 10kV外伍村[塘坞]公变 | 160 | 0 | 临安区外伍村塘坞一带 |
|  | 10kV上沃村[上沃村]公变 | 160 | 0 | 临安区上沃村上沃村一带 |
|  | 10kV海龙村[沙门坞]公变 | 100 | 0 | 临安区海龙村沙门坞一带 |
|  | 青云村（王泥岗）公变 | 200 | 0 | 临安区青云村王泥岗一带 |

单位：临安供电公司

| 序号 | 管辖区域 | 可开放容量（MW） | 涉及街道（镇） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临安 | 836.85 | 玲珑街道、太湖源镇、锦北街道、临安城区、青山街道、高虹镇、横畈镇、板桥镇、天目山镇、藻溪镇、於潜镇及下属乡镇、昌化镇、龙岗镇及下属乡镇 |

填写说明：1.本表数据为截止2022年1月。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”