杭州临安公司配电网接入能力和容量受限情况（2022年4季度）

单位：临安公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 10 | 2040000 | — |
| 110千伏 | 43 | 1997500 | 477.023 |
| 35千伏 | 26 | 409000 | 245.07 |
| 10（20）千伏 | — | — | 5251.03 |
| 配电公变数量（台） | 5287 | 2765335 | — |

单位：临安公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云浪村村中二 | 200 | 0 | 临安区云浪村一带 |
| 2 | 毛山村 | 100 | 0 | 临安区毛山村一带 |
| 3 | 岭下村 | 200 | 0 | 临安区岭下村一带 |
| 4 | 老坞村 | 200 | 0 | 临安区老坞村一带 |
| 5 | 10kV朱湾村[东坪]公变 | 100 | 0 | 临安区朱湾村东坪一带 |
| 6 | 10kV桃源溪村[朱相坞里]公变 | 100 | 0 | 临安区桃源溪村朱相坞里一带 |
| 7 | 10kV上沃村[后坑]公变 | 200 | 0 | 临安区上沃村后坑一带 |

单位：临安公司

| 序号 | 管辖区域 | 可开放容量（MW） | 涉及街道（镇） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临安 | 836.85 | 玲珑街道、太湖源镇、锦北街道、临安城区、青山街道、高虹镇、横畈镇、板桥镇、天目山镇、藻溪镇、於潜镇、潜川镇、太阳镇、昌化镇、龙岗镇、清凉峰镇、湍口镇、岛石镇 |

填写说明：1.本表数据为截止2022年12月底。

2.本表应每季更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”