附件3

本地区配电网接入能力和容量受限情况

单位：临安供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 8 | 1560000 | 300.022 |
| 110千伏 | 42 | 1947500 | 461.441 |
| 35千伏 | 18 | 240000 | 225.373 |
| 10（20）千伏 | 9598 | 4600710 | 5566.078 |
| 配电公变数量（台） | 4633 | 2300760 | 4812.668 |

单位：临安供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雅市V635线 | 5500 | 0 | 横畈工业园区 |
| 2 | 易辰V610线 | 5500 | 0 | 横畈工业园区 |
| 3 | 10kV潜东村[涌东村路边]公变 | 200 | 0 | 於潜镇涌东村 |
| 4 | 双塔公变 | 315 | 0 | 昌化镇双塔村 |

填写说明：1.本表数据为截止2021年8月31日。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”